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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА И НАЛАДКИ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы
Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)».
Профессиональный модуль	включен в обязательную часть	образовательной программы.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	Код ОК, ПК
	Уметь
	Знать
	Владеть навыками

	ОК 01
	распознавать задачу и/или проблему	в
профессиональном	и/или социальном			контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи,	составлять		план действия,		реализовывать составленный			 план, определять		необходимые ресурсы
выявлять	и			эффективно искать		информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть			актуальными методами			 работы	 в профессиональной	и смежных сферах
оценивать результат и последствия		своих действий (самостоятельно или	с	помощью
наставника)
	актуальный профессиональный	и социальный	контекст,	 в котором		приходится работать и жить
структура		плана		для решения задач, алгоритмы выполнения			работ			 в профессиональной			и смежных областях основные				источники информации и ресурсы для решения	задач	и/или проблем							 в
профессиональном	и/или социальном контексте методы	работы		в
профессиональной	и смежных сферах
порядок	оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	-

	ОК 02
	определять задачи для поиска	информации, планировать		процесс
поиска,	выбирать необходимые   источники
	номенклатура информационных источников, применяемых
в	профессиональной деятельности
	-



	
	информации
выделять			наиболее значимое	в			перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять		результаты поиска
оценивать практическую значимость результатов поиска
применять	средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в	профессиональной деятельности
использовать	различные цифровые	средства	для
решения профессиональных задач
	приемы структурирования информации
формат	оформления результатов		поиска информации
современные	средства	и устройства информатизации, порядок их применения программное обеспечение в	профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические	основы деятельности коллектива
	

	ОК 04
	организовывать		работу коллектива и команды взаимодействовать			с коллегами,	руководством, клиентами		в		ходе профессиональной
деятельности
	психологические особенности личности правила	оформления документов
	-

	ОК 05
	грамотно излагать свои мысли и оформлять документы	по
профессиональной тематике	на
государственном языке
проявлять толерантность в рабочем коллективе
	правила	построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста
	-

	ОК 09
	понимать общий смысл четко	произнесенных высказываний			на известные			темы (профессиональные				и бытовые), понимать тексты на		базовые
профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые	общие	и профессиональные темы строить			простые высказывания о себе и о своей	профессиональной деятельности
кратко	обосновывать	и объяснять  свои  действия
	правила		построения простых	 и		сложных предложений			на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы	(бытовая		и профессиональная лексика)
лексический		минимум, относящийся к описанию предметов,	средств	и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения
	-



	
	(текущие и планируемые) писать	простые		связные сообщения	на	знакомые
или	интересующие профессиональные темы
	правила	чтения	текстов профессиональной направленности
	

	ПК 1.1.
	Выбирать	инструменты
	Виды	и	правила
	Чтения	электрических

	
	для производства работ
	применения	средств
	схем	и	чертежей

	
	монтажу	и	наладке
	индивидуальной	и
	устройств

	
	устройств
	коллективной	защиты
	электроснабжения	и

	
	электроснабжения	и
	при  выполнении  работ
	электрооборудования

	
	электрооборудования
	монтажу	и	наладке
	Монтажа	и	наладки

	
	Выбирать	инструменты
	устройств
	устройств

	
	и	приспособления	для
	электроснабжения	и
	электроснабжения	и

	
	производства	работ	по
	электрооборудования
	электрооборудования

	
	регулировке	и	сдаче
	Виды,	конструкция,
	Наладки	электрической

	
	электрической	части
	назначение,
	части	станков	с

	
	станков	с	системами
	возможности и правила
	системами

	
	электромашинного	и
	использования
	электромашинного	и

	
	электромагнитного
	инструментов	и
	электромагнитного

	
	управления
	приспособлений	для
	управления	и

	
	технологического
	производства	работ	по
	технологичного

	
	оборудования
	регулировке	и	сдаче
	оборудования

	
	Монтировать
	станков	с	системами
	

	
	электрооборудование
	электромашинного	и
	

	
	автоматизации	систем
	электромагнитного
	

	
	управления вентиляции,
	управления	и
	

	
	кондиционирования,
	технологического
	

	
	водоснабжения,
	оборудования
	

	
	отопления и др.
	Нормы и объем приемо-
	

	
	подключать
	сдаточных испытаний
	

	
	измерительные приборы
	Особенности
	

	
	на электрооборудовании
	электрооборудования
	

	
	автоматизации	систем
	автоматизации	систем
	

	
	управления вентиляции,
	управления вентиляции,
	

	
	кондиционирования,
	кондиционирования,
	

	
	водоснабжения,
	водоснабжения,
	

	
	отопления и др.
	отопления и др.
	

	
	Измерять	емкость,
	Порядок	и
	

	
	индуктивность и частоту
	последовательность
	

	
	на электрооборудовании
	проведения	работ	по
	

	
	Измерять	ток	и
	регулировке	и	сдаче
	

	
	напряжения, определять
	вводимого	в	строй
	

	
	чередование	фаз	на
	оборудования станков с
	

	
	электрооборудовании	и
	системами
	

	
	устройствах
	электромашинного	и
	

	
	электроснабжения
	электромагнитного
	

	
	Измерять	ток,
	управления	и
	

	
	напряжение, мощность и
	технологического
	

	
	коэффициент  мощности
	оборудования
	

	
	станков	с	системами
	Порядок	проведения
	



	
	электромашинного	и
	измерений	при
	

	
	электромагнитного
	производстве
	

	
	управления	и
	пусконаладочных работ
	

	
	технологического
	Порядок	выполнения
	

	
	оборудования
	пусконаладочных	работ
	

	
	Определять	полярность
	электрооборудования
	

	
	обмоток	электрических
	автоматизации	систем
	

	
	машин	и
	управления вентиляции,
	

	
	электрооборудования
	кондиционирования,
	

	
	Определять	степень
	водоснабжения,
	

	
	увлажненности изоляции
	отопления и др.
	

	
	станков	с	системами
	Требования	охраны
	

	
	электромашинного	и
	труда,	пожарной,
	

	
	электромагнитного
	промышленной,
	

	
	управления	и
	экологической
	

	
	технологичного
	безопасности	и
	

	
	оборудования
	электробезопасности
	

	
	Подготавливать рабочее
	Требования,
	

	
	место для рационального
	предъявляемые	к
	

	
	и	безопасного
	рабочему	месту	для
	

	
	выполнения	работ	по
	производства
	

	
	монтажу	и	наладке
	монтажных	и
	

	
	устройств
	пусконаладочных	работ
	

	
	электроснабжения	и
	электрооборудования
	

	
	электрооборудования
	автоматизации	систем
	

	
	Производить
	управления вентиляции,
	

	
	регулировку
	кондиционирования,
	

	
	электрооборудования
	водоснабжения,
	

	
	устройств
	отопления и др.
	

	
	электроснабжения	и
	Требования,
	

	
	электрооборудования
	предъявляемые	к
	

	
	Монтировать	пусковую
	рабочему	месту	для
	

	
	и защитную аппаратуру
	производства	работ	по
	

	
	электрооборудования
	регулировке	и	сдаче
	

	
	автоматизации	систем
	оборудования станков с
	

	
	управления вентиляции,
	системами
	

	
	кондиционирования,
	электромашинного	и
	

	
	водоснабжения,
	электромагнитного
	

	
	отопления и др.
	управления	и
	

	
	
	технологичного
	

	
	
	оборудования
	

	ПК 1.2.
	Выполнять соединение и
	Типы электропроводок и
	Выполнения

	
	оконцевание кабелей;
	технологию	их
	электропроводок	на

	
	Демонтировать
	выполнения;
	изолированных	опорах,

	
	поврежденный	участок
	Схемы	управления
	непосредственно	по

	
	кабеля	и	производить
	электрическим
	строительным

	
	его замену;
	освещением;
	конструкциям,	на

	
	Пользоваться приборами
	Организацию освещения
	лотках,	на	струнах,	в

	
	для	обнаружения	мест
	жилых,
	трубах,	под

	
	повреждения кабеля;
	административных,
	штукатуркой, в каналах,



	
	Пользоваться инструментами		и приспособлениями	для монтажа кабеля.
Использовать электрические принципиальные	и монтажные схемы; Использовать электромонтажные схемы;
Подсоединять и крепить светильники	с
источниками		света различных типов; Пользоваться приборами, инструментами			и приспособлениями, Производить выбор типа кабеля	по	условиям работы;
Производить заземление и	зануление
осветительных приборов;
Производить	крепление и		монтаж
электроустановочных изделий,	различных приборов и аппаратов; Производить			монтаж осветительных шинопроводов; Производить				расчет сечений		проводов,
других	параметров электрических цепей; Прокладывать временные осветительные проводки;
Составлять	несложные многолинейные		схемы осветительной сети; Укладывать		кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях;
	общественных				и промышленных зданий; Устройство,		правила зарядки	и	установки светильников			всех видов;
Способы		крепления		 и правила			 подключения электроустановочных изделий,				других приборов и аппаратов; Типы источников света, их характеристики; Типы	осветительных электроустановочных изделий,			приборов		и аппаратов,				их
устройство	и
характеристики; Правила	заземления	и зануления осветительных приборов;
Критерии	оценки качества электромонтажных работ;
Приборы для измерения параметров электрической сети; Порядок сдачи-приемки осветительной сети; Типичные неисправности осветительной	сети	и оборудования;
Методы и технические средства			нахождения места		повреждения электропроводки; Правила					чтения электрических принципиальных			и монтажных схем; Правила	охраны		труда при				монтаже
осветительных электропроводок	и оборудования.
Технологию	прокладки
	в коробах;
Прокладки кабельных линий в земляных траншеях,	воздухе,
каналах,		блоках, туннелях, по внутренним и	наружным
поверхностям строительных конструкций,	по эстакадам, на лотках и тросах;
Установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников	света, патронов, выключателей и	переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов		и других электроустановочных изделий и аппаратов



	
	
	кабельных			линий различных видов; Назначение	и	правила использования инструментов					и приспособлений			для производства кабельных работ;
Назначение и свойства материалов, используемых		при монтаже	кабельных линий;
Технологию	монтажа шинопроводов;
Методы и технические средства обнаружения мест	повреждения кабеля;
Правила и технологию демонтажа поврежденного		участка кабеля, критерии оценки качества		монтажа кабельной линии; Методы и технические средства	испытаний кабеля;
Методы и технические средства		измерения электрических характеристик кабеля; Нормативные		значения параметров кабеля; Состав	и			порядок оформления документации					на приемку		 кабельной линии после монтажа; Правила				 техники безопасности				при
монтаже	кабельных линий.
	

	ПК 1.3.
	Выбирать	инструменты и	приспособления		для производства	работ		по регулировке	 и	сдаче устройств электроснабжения,
электрооборудования	и
	Требования, предъявляемые					к рабочему	месту		для производства	работ		по регулировке		 и	сдаче устройств
электроснабжения,
	Подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования	и электрической	части
технологического



	
	электрической	части
	электрооборудования	и
	оборудования

	
	технологического
	электрической	части
	Проверки сложных схем

	
	оборудования
	технологического
	устройств

	
	Измерять	емкость,
	оборудования
	электроснабжения,

	
	индуктивность и частоту
	Виды,	конструкция,
	электрооборудования	и

	
	устройств
	назначение,
	электрической	части

	
	электроснабжения,
	возможности и правила
	технологического

	
	электрооборудования	и
	использования
	оборудования к сдаче в

	
	электрической	части
	инструментов	и
	эксплуатацию

	
	технологического
	приспособлений	для
	

	
	оборудования
	производства	работ	по
	

	
	Измерять	ток	фазы	и
	регулировке	и	сдаче
	

	
	напряжение	устройств
	устройств
	

	
	электроснабжения,
	электроснабжения,
	

	
	электрооборудования	и
	электрооборудования	и
	

	
	электрической	части
	электрической	части
	

	
	технологического
	технологического
	

	
	оборудования
	оборудования
	

	
	Измерять	ток,
	Правила	технической
	

	
	напряжение, мощность и
	эксплуатации
	

	
	коэффициент  мощности
	электроустановок
	

	
	цеховых	устройств
	Порядок	и
	

	
	электроснабжения,
	последовательность
	

	
	электрооборудования	и
	проведения	работ	по
	

	
	электрической	части
	регулировке	и	сдаче
	

	
	технологического
	вводимого	в	строй
	

	
	оборудования
	устройств
	

	
	Определять	полярность
	электроснабжения,
	

	
	обмоток	устройств
	электрооборудования	и
	

	
	электроснабжения,
	электрической	части
	

	
	электрооборудования	и
	технологического
	

	
	электрической	части
	оборудования
	

	
	технологического
	Нормы и объем приемо-
	

	
	оборудования
	сдаточных испытаний
	

	
	Определять	степень
	Порядок	оформления
	

	
	увлажненности изоляции
	протоколов	и	актов
	

	
	устройств
	испытания	устройств
	

	
	электроснабжения,
	электроснабжения,
	

	
	электрооборудования	и
	электрооборудования	и
	

	
	электрической	части
	электрической	части
	

	
	технологического
	технологического
	

	
	оборудования
	оборудования
	

	
	Подготавливать рабочее
	Порядок	проведения
	

	
	место для рационального
	измерений	при
	

	
	и	безопасного
	производстве
	

	
	выполнения	работ	по
	пусконаладочных работ
	

	
	регулировке	и	сдаче
	Виды	и	правила
	

	
	устройств
	применения	средств
	

	
	электроснабжения,
	индивидуальной	и
	

	
	электрооборудования	и
	коллективной	защиты
	



	
	электрической	части технологического оборудования
Порядок	оформления протоколов		и		 актов испытания			устройств электроснабжения, электрооборудования	и электрической				 части технологического оборудования Производить измерение параметров электрических цепей; Производить					 сдачу осветительной			сети	 в эксплуатацию				после монтажа;
Читать	электрические схемы	 и	чертежи устройств электроснабжения, электрооборудования	и электрической		части технологического
оборудования
	при выполнении работ по регулировке и сдаче вводимых	в		строй устройств электроснабжения, электрооборудования	 и электрической			 части технологического оборудования Требования			охраны труда,		пожарной, промышленной, экологической безопасности					и электробезопасности
	

	ПК 1.4.
	Анализировать принимаемые решения и прогнозировать	их последствия
Выявлять случаи, когда нарушение			требований охраны	труда				может повлечь за собой угрозу здоровью		или				 жизни рабочих бригады Контролировать соблюдение					условий правильного				хранения инвентаря,		материалов, инструментов							и оборудования, необходимых						для производства работ Планировать					работу,
оценивать	качество выполнения работ
	Документационное обеспечение деятельности бригады Методы	эффективной коммуникации Номенклатура,	правила эксплуатации и хранения ручных			и
механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений	и оснастки
Виды ответственности за несоблюдение требований		охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности	в		ходе ведения работ
Правила	технической эксплуатации
электроустановок Порядок	действий	в
	Участия	в	составе бригады при проведении пуско-наладочных работ в электроустановках, на электрооборудовании	и электрической		части технологического оборудования



	
	
	нештатных ситуациях Принципы	разрешения конфликтных ситуаций Психология общения и межличностных
отношений в группах и коллективах
	






2. [bookmark: _TOC_250001]СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

	Вид учебной работы
	Объем часов

	Объем учебной дисциплины (всего)
	438

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
	108

	в том числе:
	

	теоретические занятия
	48

	практические занятия
	60

	самостоятельная работа
	6

	Производственная/учебная практика
	288

	Промежуточная аттестация в форме экзамена
	36



2.2. Структура профессионального модуля

	




Код ОК, ПК
	




Наименования разделов профессионального модуля
	




Всего, час.
	
В т.ч. в форме практической подготовки
	
Обучение по МДК, в т.ч.:
	Учебные занятия
	Курсовой проект (работа)
	Самостоятельная работа1
	Учебная практика
	Производственная практика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ПК 1.1 ПК 1.2
	Раздел 1. Технология
	
	
	
	

108
	
	
	
	

	ПК 1.3, ПК. 1.4
	электромонтажных и сборочных
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОК 01 ОК 02 ОК 04
	работ устройств
	132
	60
	108
	
	
	6
	
	

	ОК 05 ОК 09
	электроснабжения и
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	электрооборудования
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 1.1 ПК 1.2
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 1.3, ПК. 1.4
ОК 01 ОК 02 ОК 04
	Учебная практика
	144
	144
	
	
	144
	

	ОК 05 ОК 09
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 1.1 ПК 1.2
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 1.3, ПК. 1.4
ОК 01 ОК 02 ОК 04
	Производственная практика
	144
	144
	
	
	
	144

	ОК 05 ОК 09
	
	
	
	
	
	
	

	
	Промежуточная аттестация
	
	36
	
	
	
	

	
	Всего:
	438
	348
	108
	108
	
	6
	144
	144


























.

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
	Объем часов
	Коды компетенций, формированию которых способствует
элемент программы

	1
	2
	3
	4

	МДК 01.01 Технология электромонтажных и сборочных работ устройств электроснабжения и электрооборудования (136 часа)
	
	

	Тема 1.1. Основы
	Содержание
	
	ПК 1.1 ПК 1.2

	слесарно –сборочных и электромонтажных работ
	
	
10
	ПК 1.3, ПК. 1.4
ОК 01 ОК 02 ОК 04
ОК 05 ОК 09

	
	Основы технологии слесарных работ: общие сведения о допусках и посадках, разметочные работы, основные слесарные операции по обработке металлов, нарезание резьбовых поверхностей
	
	

	
	Технология сборочных работ: общие сведения о сборочных работах, технология
	
	

	
	сборки разъемных соединений, технология сборки неразъемных соединений,
	10
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
2
	

	
	1.	Измерение линейных размеров детали
	
	

	
	Самостоятельная работа №1 Определение размеров детали с учетом допусков
	2
	

	
	2.	Плоскостная разметка
	2
	

	
	3.	Выполнение сборки неподвижных разъемных болтовых соединений
	2
	

	
	4.	Выполнение сборки неподвижных разъемных шпоночных соединений
	2
	

	
	5.	Выполнение сборки неподвижных разъемных шлицевых соединений
	2
	

	
	6.	Выполнение сборки неподвижных неразъемных соединений гайкой
	2
	

	
	7.	Выполнение сборки неподвижных неразъемных соединений склеиванием и клепкой
	
2
	

	
	8.	Соединение и ответвление медных жил скруткой
	4
	

	
	9.	Присоединение проводов к контактным выводам электрооборудования
	2
	



	Тема 1.2 Сборка и монтаж электрооборудования промышленных организаций
	Содержание учебного материала
	

4
	ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3, ПК. 1.4
ОК 01 ОК 02 ОК 04
ОК 05 ОК 09

	
	Технология монтажа устройств заземления и защиты: заземление и защитные меры безопасности, технология выполнения работ по устройству заземления, устройства защитного отключения (УЗО)
	
	

	
	Технология монтажа распределительных устройств напряжением до 1 КВ: общие требования к установке приборов, аппаратов, конструкций распределительных устройств, коммутационная модульная и защитная аппаратура, аппаратура управления, низковольтные комплектные устройства, токопроводы, технология монтажа аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе, технология монтажа шинопроводов.
	



6
	

	
	Технология монтажа распределительных устройств напряжением выше 1 КВ: оборудование комплектных распределительных устройств внутренней установки, комплектные распределительные устройства наружной установки, технология монтажа комплектных распределительных устройств внутренней установки, технология монтажа комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН), технология монтажа вторичных цепей
	


6
	

	
	Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций: комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки, комплектные трансформаторные подстанции наружной установки, технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций
	

6
	

	
	Технология монтажа электрических машин: технология монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде, технология монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в разобранном виде, технология монтажа электродвигателей.
	

6
	

	
	Технология монтажа электропроводок и кабельных линий: виды электропроводок, технология монтажа открытых и скрытых электропроводок, электропроводок на лотках и в коробах, классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам, технология монтажа кабельных линий, технология разделки концов кабелей, технология монтажа соединительных муфт на кабелях, технология монтажа концевых муфт и заделок наружной и внутренней установки на кабелях
	



6
	



	
	Прием электроустановок в эксплуатацию после монтажа: объем и нормы испытаний, порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ, порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования
	


6
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
4
	

	
	1.	Организация рабочих мест электромонтажников
	
	

	
	2.	Выбор инструмента, приспособлений и механизмов для монтажей и сборки электрооборудования
	
4
	

	
	3.	Подбор крепежа оборудования, аппаратов и приборов
	4
	

	
	Самостоятельная работа №2 Составление монтажной схемы электропроводки
	2
	

	
	4.	Разделка концов кабеля
	4
	

	
	5.	Сборка	схем	параллельного	и	последовательного	соединения потребителя
	
6
	

	
	6.	Выполнение фазировки жил кабеля
	6
	

	
	7.	Проверка сопротивления изоляции кабеля
	4
	

	
	Самостоятельная работа №3 Монтаж схемы подключения вольтметра и амперметра
	
2
	

	
	8.	Чтение схемы заполнения вводно-распределительного устройства
	4
	

	
	9.	Сборка схемы пуска двигателя с помощью магнитного пускателя
	4
	

	
	10.	Сборка схем управления освещением
	4
	

	Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена
	6
	

	Всего:
	132
	






	Учебная практика
	

	Раздел 1. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ
	54

	Тема 1.1 Организация рабочего места слесаря
	Вводное занятие: правила внутреннего распорядка, режим работы, расстановка учащихся по рабочим местам, организация рабочего места, инструмент, порядок получения и сдачи, безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских
	6

	Тема 1.2 Допуски и технические измерения. Резка, рубка, гибка, клепка
	Использование инструмента и приспособлений, применяемых при плоскостной разметке подготовка инструмента и поверхности к разметке. Нанесение параллельных, перпендикулярных и прямолинейных рисок, кернение осевых линий. Разметка по шаблону.
	
6

	
	Рубка металла, инструмент, подготовка(заправка) инструмента. Постановка корпусам ног при рубке, хватка молотка и зубила. Движения при локтевом, кистевом и плечевом ударах. Рубка металла по уровню губок тисков по разметочным рискам. Правка и гибка медных и алюминиевых проводов круглого и прямоугольного сечения. Гибка медных шин на заданный угол, гибка изоляционного материала.
	
6




6


6

		
	Резка, инструмент, подготовка инструмента к работе, правильная постановка корпуса.  Резка  листового  материала  по  разметке  ножницами  по  металлу.
	

	
	Разрезание металла различного профиля(пруток, уголок, швеллер и т.д.) по разметке ножовкой по металлу. Резка различных видов изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов.
	

	Тема 1.3 Паяние, склеивание
	Соединение медных шин при помощи пайки. Склеивание изоляционных материалов.
	6

	Тема 1.5 Типовые соединения
	Соединение деталей винтами и болтами, стопорение резьбовых соединений. Сборка шпоночного соединения вал-муфта. Сборка неразъемных соединений, основные виды неразъемных соединений. Напресовка подшипников на вал в ручную.
	6

	Тема 1.6 Электромонтажные материалы и изделия
	Выполнение комплексных работ: изготовление деталей в соответствии слесарным операциями по чертежам и образцам: совки, садовые грабли, рыхлители, подставки под паяльник
	6

	Тема 1.7 Электромонтажные работы
	Вводное занятие, инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при выполнении электромонтажных работ. Правила внутреннего распорядка при работах в электромонтажной мастерской.
Основной инструмент электромонтажника, получение и сдача. Основные правила электробезопасности и безопасности труда при выполнении работ в электромонтажной мастерской.
Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Различные виды контактных соединений и приемы их выполнения.
	6

		Раздел ПП.2 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций
	90

	Тема 2.1 Монтаж и ремонт осветительных электроустановок
	Выполнение комплексных работ: выполнение проводок осветительных сетей, монтаж арматуры, светильников.
Монтаж	и	ремонт	осветительных	электроустановок,	и	схем	управления освещением, способы крепления светильников и арматуры для крепления.

	6

	
	Технология ремонта потолочных и настенных светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания.
Способы присоединения светильников в различных типах электропроводки, способы подключения светильников, изолирование мест соединения.
Монтаж и ремонт штепсельных розеток, выключателей, осветительных щитков понижающих трансформаторов.

	6

	
	Схемы	управления	источниками	света	и	электроснабжения	осветительных электроустановок.
Монтаж и ремонт электропроводки, уложенной в пластмассовых и стальных трубах.
Монтаж	осветительных	шинопроводов,	ремонт	поврежденных участков электроустановок
	6

	Тема 2.2 Монтаж и ремонт аппаратов защиты
	Технология  выполнения  ремонта  электрических  аппаратов  напряжением  до
1000V.
Схемы включения аппаратов, основные причины повреждений и меры их предупреждения.
Ремонт	аппаратов	защиты	напряжением	1000V. 	Замена	плавких	вставок предохранителей.

	6

	
	Проверка и ремонт механической части теплового реле, замена нагревательного элемента
Проверка и ремонт контактной системы: реле времени, реле минимального напряжения, токовых реле, автоматических выключателей.
Проверка катушек реле и контроль состояния изоляции. Испытание аппаратов после ремонта и включение их в схему.
	6

	Тема 2.3 Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры
	Ремонт	пускорегулирующей	аппаратуры.	Проверка	исправности	катушек магнитных пускателей, контактов, реле.
	6

	
	Ремонт подвижных и неподвижных контактных систем, главных и блокировочных. Замена резисторов, регулировка реостатов, проверка аппаратов, испытание под напряжением.
	6

	
	Ремонт кнопок, ключей управления, пакетных выключателей, рубильников, контролеров, переключателей
.
	

	
	
	6

	
	Замена обгоревших контактов, ножей, контактных пружин. Контроль состояния изоляции, проверка и испытание аппаратов
	6

	
	Выполнение комплексных работ: Проверка исправностей катушек магнитных пускателей, контактов
	6



	Тема 2.4 Монтаж и ремонт кабельных линий
	Прокладка кабельных линий, используемый инструмент и приспособления.
Приемосдаточные испытания кабелей, эксплуатация кабельных линий, ремонт воздушных линий.
Способы монтажа небронированных силовых и контрольных кабелей. Способы монтажа открытой электропроводки, ремонт поврежденного участка.
Способы монтажа скрытой электропроводки, ремонт поврежденного участка.
	6

	Тема 2.5 Монтаж и ремонт воздушных линий электропередач
	Выполнение ремонта воздушных линий, замена изоляторов, подтяжка провеса провода.
	6

	Тема 2.6 Монтаж и ремонт комплексных шинопроводов и троллейных линий
	Монтаж	осветительных	шинопроводов.	Ремонт	поврежденного	участка электропроводки.
	6

	Тема 2.7 Монтаж и ремонт защитного заземления и зануления
	Монтаж защитного заземления электроустановок.
	6

	Тема 2.8 Монтаж и ремонт электрических машин
	Ремонт подвижных и неподвижных контактных систем.
Изучение конструкции электрических машин различных типов при выполнении разборки.
Выполнение ремонта генератора, выпрямителя
Разборка и сборка электрических машин переменного тока. Ремонт ротора двигателя; присоединение проводов к клеммам электродвигателя.
	6



	
	Ремонт	коллектора,	щеточного	устройства,	замена	и	притирка	щеток; присоединение проводов к клеммам электродвигателя.
Разбор двигателей с целью ремонта или замены подшипников и сборка двигателей.
Соединение обмоток статора по схеме «звезда» и «треугольник», переключение обмоток со «звезды» на «треугольник».
Выполнение комплексных работ: ревизия электродвигателя.
	6

	Тема 2.9 Монтаж и ремонт трансформаторов
	Текущий ремонт трансформатора: удаление грязи из расширителя, доливка масла, протирка изоляторов, разборка и очистка маслоуказателя, подтяжка болтовых соединений, чистка и ремонт охлаждающих устройств.
Текущий ремонт трансформатора тока и напряжения.
	6

	
	Выполнение комплексных работ: ревизия силового трансформатора в составе бригады.
Проведение ремонта распределительных устройств всех типов установленных в цехе.
	6

	ИТОГО
	144

	Производственная практика
	

	Перечень работ
	Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 кВ наружной
установки
	6

	
	Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 кВ внутренней установки
	6

	
	Монтаж вторичных цепей РУ свыше 1 кВ
	6

	
	Монтаж комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки
	6

	
	Монтаж комплектных трансформаторных подстанций наружной установки
	6

	
	Монтаж	электрических	машин,	прибывающих	с	заводов-изготовителей	в собранном виде
	6

	
	Монтаж электропроводок и кабельных линий
	6

	
	Монтаж трехфазного счетчика прямого включения
	6

	
	Монтаж трехфазного счетчика с трансформаторами тока
	6

	
	Монтаж электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.
	6

	
	Испытания и наладка электрических сетей и осветительных установок
	6

	
	Испытания электрических машин переменного и постоянного тока
	6

	
	Испытания и наладка электрооборудования подстанций 

	6

	
	Испытания и наладка электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции.
	6

	
	Испытания и наладка электрооборудования автоматизации систем управления, кондиционирования
	6

	
	Испытания и наладка электрооборудования автоматизации систем управления водоснабжения 
	6

	
	Испытания и наладка электрооборудования автоматизации систем отопления 
	6

	
	Монтаж низковольтных комплектных устройств 
	6

	
	Монтажа аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях
	6

	
	Монтажа токопровода и шинопровода
	6

	
	Монтаж машины постоянного тока
	6

	
	Проверка электрических аппаратов 
	6

	
	Проверка и испытание электрических машин переменного и постоянного тока 
	6

	ИТОГО
	144



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет профессиональных модулей
Оборудование:
Рабочее место преподавателя (стол, стул)
Рабочие места студентов (парта, стул)
Оборудование: ПК с программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран, принтер.
Наглядно-иллюстративные средства обучения (учебные плакаты). 
Дидактические средства обучения. 
Электронные средства обучения (электронные диски, презентации).
Экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы).

Мастерская электромонтажных работ
Оборудование, инструменты и материалы:
Рабочая поверхность 1500х1500мм (фанера 16мм толщиной) – 5 шт
Верстак 600х800х800 – 5 шт
Тележка инструментальная на колесах (3 полки) – 5шт
Коврик диэктрический – 5шт
Асинхронны двигатель3х фазный – 5шт
Щит монтажный 1000х650х220мм
Масляный обогреватель- 5шт
Мультиметр универсальный – 5шт
Боковые кусачки – 5 шт
Пасатижы – 5 шт
Устройства для снятия изоляции – 5 шт
Клещи обжимные – 5 шт
Набор отверток – 5шт
Паяльник с подставкой – 5 шт
Мегомметр – 2 шт
Шуруповерт аккумуляторный с набором бит– 3 шт
Набор сверл – 3 шт
Расходные материалы (количество по необходимости)
Автоматические выключатели модульные 
Контакторы
Механизм блокировки для КМИ
Реле электронное
Реле времени многофункциональное
Кросс модуль
Зажим наборный
Пластиковая зуглушка на ЗНИ
Ограничитель на DIN-рекйку
DIN-рейка
Пост кнопочный
Кнопки управления красная и зеленая
Наконечники
Лампы индикаторные
Провода
Муфта «труба-коробка»
Термореле
Регулятор мощности
Лампы индикаторные и сигнальные
Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02): оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания
1. Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2023. — 271 с.:
ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006952-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1930705
2. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. - 16-е изд., стер. - Москва: Академия, 2022.- 592с.- — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-0054-0448-0
3. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443
4. Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 3-е изд. стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 463 с. - ISBN 978-5-4499-0766-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870844
5. Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023.
— 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2124362
6. Сидорова Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебное издание / Сидорова Л. Г. - Москва: Академия, 2023. - 320 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru
· Текст: электронный

4. [bookmark: _TOC_250000]КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	Код ПК, ОК
	Критерии оценки результата
(показатели освоенности компетенций)
	Формы контроля и
методы оценки

	ПК 2.1.
	подготавливает рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ осуществляет полную разборку устройств	электроснабжения			и электрооборудования определяет степень увлажненности				изоляции электрооборудования	и	устройств электроснабжения и технологического оборудования
обслуживает	детали	корпуса электрооборудования
обслуживает	механическую	часть электрооборудования
определяет дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения
настраивает блок управления установок с автоматическим	регулированием технологического процесса
производит обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры
выбирает инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования	технологического оборудования
заменяет обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов
заменяет	поврежденные	или		изношенные детали контакторов и магнитных пускателей заменяет пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей рихтует,		зачищает	ножи	рубильников
	Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических			и лабораторных заданий,		оценка решения ситуационных		задач, оценка	тестового контроля.

	
	устройств электроснабжения
	

	ПК 2.2.
	проверяет работоспособность реле
определяет		полярность		обмоток электрических машин электрооборудования измеряет	ток,		напряжение,	мощность, коэффициент мощности,
определяет чередование фаз на электрооборудовании,	устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании
измеряет емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения   и   технологическом
	



	
	оборудовании
проводит испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования
	

	ПК 2.3.
	читает электрические схемы и чертежи использует	персональную	вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей заполняет первичные данные по техническому	обслуживанию	устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах
использует	персональную	вычислительную
технику для оформления протоколов и актов испытаний
	

	ОК 01
	· Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности;
· соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату);
· степень точности выполнения поставленных
задач.
	

	ОК 02
	· Полнота	охвата	информационных источников;
· скорость	нахождения	и	достоверность информации;
· обновляемость  и  пополняемость  знаний,
влияющих	на	результаты	учебной	и производственной деятельности.
	

	ОК 04
	Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег;
- отсутствие негативных отзывы со стороны
коллег и руководства.
	

	ОК 05
	Демонстрация навыков грамотно общения и оформление	документации	на государственном		языке	Российской Федерации, принимая во внимание особенности  социального  и  культурного
контекста
	

	ОК 09
	Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы;
- составлять необходимую документацию на
государственном и иностранном языках
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»
1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Цель	модуля:	освоение	вида	деятельности	«Выполнение	технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)».
Профессиональный модуль	включен в обязательную часть	образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля
Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

	Код ОК, ПК
	Уметь
	Знать
	Владеть навыками

	ОК 01
	распознавать задачу
	актуальный
	-

	
	и/или проблему в
	профессиональный и
	

	
	профессиональном и/или
	социальный контекст, в
	

	
	социальном контексте,
	котором приходится
	

	
	анализировать и
	работать и жить
	

	
	выделять её составные
	структура плана для
	

	
	части
	решения задач,
	

	
	определять этапы
	алгоритмы выполнения
	

	
	решения задачи,
	работ в
	

	
	составлять план
	профессиональной и
	

	
	действия, реализовывать
	смежных областях
	

	
	составленный план,
	основные источники
	

	
	определять необходимые
	информации и ресурсы
	

	
	ресурсы
	для решения задач и/или
	

	
	выявлять и эффективно
	проблем в
	

	
	искать информацию,
	профессиональном и/или
	

	
	необходимую для
	социальном контексте
	

	
	решения задачи и/или
	методы работы в
	

	
	проблемы
	профессиональной и
	

	
	владеть актуальными
	смежных сферах
	

	
	методами работы в
	порядок оценки
	



	
	профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
	результатов решения задач профессиональной деятельности
	

	ОК 02
	определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации
выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска
применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения
профессиональных задач
	номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации
современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива
	-

	ОК 04
	организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
	психологические особенности личности правила оформления документов
	-

	ОК 05
	грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность
в рабочем коллективе
	правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста
	-

	ОК 09
	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности
	-

	ПК 2.1.
	Выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования
Заменять обгоревшие контакты выключателей
	Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического
	Обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 В
Обслуживания электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В
Обслуживания устройств
электроснабжения,
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	электрических аппаратов Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей
Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей
Осуществлять полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования Обслуживать детали корпуса устройств электроснабжения и электрооборудования Обслуживать и заменять элементную базу устройств электроснабжения и Обслуживать механическую часть устройств электроснабжения и электрооборудования Рихтовать, зачищать
ножи рубильников
	оборудования
Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Общие сведения о распределительных устройствах силовых
	электрооборудования и технологического оборудования



	
	устройств
	электроустановок
	

	
	электроснабжения и
	Основные виды
	

	
	электрооборудования
	неисправностей
	

	
	Выявлять неисправности
	пускорегулирующей
	

	
	в контактных
	аппаратуры
	

	
	соединениях устройств
	Основные форматы
	

	
	электроснабжения	и
	представления
	

	
	электрооборудования
	электронной
	

	
	Читать электрические
	графической и текстовой
	

	
	схемы и чертежи
	информации
	

	
	
	Правила технической
	

	
	
	эксплуатации
	

	
	
	электроустановок
	

	
	
	Прикладные
	

	
	
	компьютерные
	

	
	
	программы для
	

	
	
	просмотра текстовой и
	

	
	
	графической
	

	
	
	информации:
	

	
	
	наименования,
	

	
	
	возможности и порядок
	

	
	
	работы в них
	

	
	
	Технология
	

	
	
	обслуживания
	

	
	
	пускорегулирующей
	

	
	
	аппаратуры
	

	
	
	Технология
	

	
	
	обслуживания
	

	
	
	электрических
	

	
	
	аппаратов, устройств
	

	
	
	электроснабжения,
	

	
	
	электрооборудования
	

	
	
	технологического
	

	
	
	оборудования
	

	
	
	Требования охраны
	

	
	
	труда, пожарной,
	

	
	
	промышленной,
	

	
	
	экологической
	

	
	
	безопасности и
	

	
	
	электробезопасности
	

	
	
	Требования,
	

	
	
	предъявляемые к
	

	
	
	рабочему месту для
	



	
	
	производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования Устройство реостатов Устройство контакторов и магнитных пускателей Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей
электрооборудования
	

	ПК 2.2.
	Выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Заменять элементную базу электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять емкость,
индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании
Измерять ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности,
определять чередование
	Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Нормы и объем приемо-
	Проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Проведения диагностики электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования



	
	фаз на
	сдаточных испытаний
	

	
	электрооборудовании,
	Основные форматы
	

	
	устройствах
	представления
	

	
	электроснабжения и
	электронной
	

	
	технологическом
	графической и текстовой
	

	
	оборудовании
	информации
	

	
	Использовать
	Правила технической
	

	
	персональную
	эксплуатации
	

	
	вычислительную
	электроустановок
	

	
	технику для просмотра
	Порядок и
	

	
	электрических схем
	последовательность
	

	
	Настраивать блок
	проведения работ по
	

	
	управления установок с
	регулировке и сдаче
	

	
	автоматическим
	вводимого в строй
	

	
	регулированием
	электрических
	

	
	технологического
	аппаратов, устройств
	

	
	процесса
	электроснабжения,
	

	
	Определять дефекты
	электрооборудования
	

	
	электрооборудования и
	технологического
	

	
	устройств
	оборудования
	

	
	электроснабжения
	Порядок и
	

	
	Проводить испытания
	последовательность
	

	
	электрооборудования и
	проведения работ по
	

	
	устройств
	регулировке и настройке
	

	
	электроснабжения
	параметров
	

	
	оборудования
	электрических
	

	
	Определять полярность
	аппаратов, устройств
	

	
	обмоток электрических
	электроснабжения,
	

	
	машин
	электрооборудования
	

	
	электрооборудования
	технологического
	

	
	Определять степень
	оборудования
	

	
	увлажненности изоляции
	Порядок оформления
	

	
	электрооборудования и
	протоколов и актов
	

	
	устройств
	испытания оборудования
	

	
	электроснабжения и
	электрических
	

	
	технологического
	аппаратов, устройств
	

	
	оборудования
	электроснабжения,
	

	
	Подготавливать рабочее
	электрооборудования
	

	
	место для рационального
	технологического
	

	
	и безопасного
	оборудования
	

	
	выполнения работ по
	Порядок проведения
	

	
	обслуживанию
	измерений при
	

	
	электрооборудования,
	производстве
	



	
	устройств
	пусконаладочных работ
	

	
	электроснабжения и
	Порядок технического
	

	
	технологического
	обслуживания
	

	
	оборудования
	электрооборудования и
	

	
	Проверять
	устройств
	

	
	работоспособность реле
	электроснабжения и
	

	
	Производить
	технологического
	

	
	обслуживание
	оборудования
	

	
	автоматических
	Требования охраны
	

	
	выключателей,
	труда, пожарной,
	

	
	пускателей и
	промышленной,
	

	
	коммутационной
	экологической
	

	
	аппаратуры
	безопасности и
	

	
	Читать электрические
	электробезопасности
	

	
	схемы и чертежи
	Требования,
	

	
	
	предъявляемые к
	

	
	
	рабочему месту для
	

	
	
	производства работ по
	

	
	
	обслуживанию
	

	
	
	электрооборудования,
	

	
	
	устройств
	

	
	
	электроснабжения и
	

	
	
	технологического
	

	
	
	оборудования
	

	
	
	Устройство и
	

	
	
	конструкция
	

	
	
	электрических
	

	
	
	аппаратов, устройств
	

	
	
	электроснабжения,
	

	
	
	электрооборудования
	

	
	
	технологического
	

	
	
	оборудования
	

	ПК 2.3.
	Заполнять первичные
	Правила	технической
	Ведения первичных

	
	данные по техническому
	эксплуатации
	документов по

	
	обслуживанию
	электроустановок
	техническому

	
	устройств
	Виды технической
	обслуживанию

	
	электроснабжения и
	документации
	(протоколов, журналов,

	
	электрооборудования в
	журналы учета
	ведомостей)

	
	журналах
	электрооборудования
	

	
	Использовать
	чертежи
	

	
	персональную
	электрооборудования,
	

	
	вычислительную
	электроустановок и
	

	
	технику для оформления
	сооружений, комплекты
	



	
	протоколов и актов
	чертежей запасных
	

	
	испытаний
	частей, исполнительные
	

	
	
	чертежи воздушных и
	

	
	
	кабельных трасс и
	

	
	
	кабельные журналы и
	

	
	
	пр.
	

	
	
	чертежи подземных
	

	
	
	кабельных трасс и
	

	
	
	заземляющих устройств
	

	
	
	с привязками к зданиям
	

	
	
	и постоянным
	

	
	
	сооружениям и
	

	
	
	указанием мест
	

	
	
	установки
	

	
	
	соединительных муфт и
	

	
	
	пересечений с другими
	

	
	
	коммуникациями;
	

	
	
	общие схемы
	

	
	
	электроснабжения, в
	

	
	
	целом и по отдельным
	

	
	
	цехам и участкам
	

	
	
	(подразделениям);
	

	
	
	комплект
	

	
	
	производственных
	

	
	
	инструкций по
	

	
	
	эксплуатации
	

	
	
	электроустановок цеха,
	

	
	
	участка (подразделения)
	

	
	
	оперативный журнал;
	

	
	
	журнал учета работ по
	

	
	
	нарядам и
	

	
	
	распоряжениям;
	

	
	
	журнал выдачи и
	

	
	
	возврата ключей от
	

	
	
	электроустановок;
	

	
	
	журнал релейной
	

	
	
	защиты, автоматики и
	

	
	
	телемеханики;
	

	
	
	журнал или картотека
	

	
	
	дефектов и неполадок на
	

	
	
	электрооборудовании;
	

	
	
	ведомости показаний
	

	
	
	контрольно-
	



	
	
	измерительных приборов и электросчетчиков; журнал учета электрооборудования; кабельный журнал.
Основные	форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок
работы в них
	



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

	Вид учебной работы
	Объем часов

	Объем учебной дисциплины (всего)
	240

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
	44

	в том числе:
	

	теоретические занятия
	24

	практические занятия
	20

	самостоятельная работа
	4

	Производственная/учебная практика
	180

	Промежуточная аттестация в форме экзамена
	12



2.2. Структура профессионального модуля

	




Код ОК, ПК
	




Наименования разделов профессионального модуля
	




Всего, час.
	
В т.ч. в форме практической подготовки
	
Обучение по МДК, в т.ч.:
	Учебные занятия
	Курсовой проект (работа)
	Самостоятельная работа1
	Учебная практика
	Производственная практика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК
	Раздел 1. Технология
	
	
	
	
	
	

4
	
	

	2.3 ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05, ОК09
	обеспечения бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок
	
48
	
20
	
44
	
	
	
	
	

	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 ОК 01, ОК 02,
	
	
	
	
	
	
	

	ОК 04, ОК 05,
	Учебная практика
	72
	72
	
	
	72
	

	ОК 09
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 ОК 01, ОК 02,
	
	
	
	
	
	
	

	ОК 04, ОК 05,
	Производственная практика
	108
	108
	
	
	
	108

	ОК 09
	
	
	
	
	
	
	

	
	Промежуточная аттестация
	
	12
	
	
	
	

	
	Всего:
	240
	200
	44
	
	
	
	72
	108



1.

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
	Объем часов
	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент
программы

	1
	2
	3
	4

	МДК 02.01 Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок
	
	

	Тема 1.1.
	Содержание
	
	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК

	Организация
технического
	
	
2
	2.3 ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05, ОК 09

	
	Организация оперативной работы в электроустановках
	
	

	обслуживания
	
	
	

	электрохозяйства
	
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	
	2
	

	
	Техническая документация объекта
	
	

	
	Схема управления электрохозяйством
	2
	

	
	Приемка электроустановок в эксплуатацию
	2
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	Тема 1.2 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок.
	Содержание учебного материала
	
4
	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК
2.3 ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05, ОК 09

	
	Приемка внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
2
	

	
	Техническое обслуживание и техника безопасности внутрицеховых электросетей и осветительных установок
	
	

	
	Техническое обслуживание осветительных электроустановок
	2
	

	Тема 1.3
	Содержание учебного материала
	
	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК

	Техническое
обслуживание
	
	4
	2.3 ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05, ОК 09

	
	Приемка и обслуживание кабельных линий
	
	

	кабельных линий.
	
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	
	2
	

	
	Профилактические испытания кабелей
	
	

	
	Определение мест повреждения в кабельных линиях
	2
	

	Тема 1.4.
	Содержание
	
	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК

	Техническое
обслуживание
	
	2
	2.3 ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05, ОК 09

	
	Приемка в эксплуатацию воздушных линий
	
	

	воздушных линий
	
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
	

	электропередачи
напряжением до
	
	2
	

	
	Осмотр воздушных линий, борьба с гололедом и вибрацией проводов
	
	

	110 kВ
	
	
	

	
	Проверка измерения в воздушных линиях
	2
	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК

	
	
	
	2.3 ОК 01, ОК 02,

	Тема1.5. Техническое
	Содержание
	
	ОК 04, ОК 05, ОК 09

	
	Приемка в эксплуатацию установленных трансформаторных подстанций.
	
	

	обслуживание
	
	4
	

	трансформаторных
	
	
	

	
	Сроки ремонта и профилактических испытаний электрооборудования
	
	



	подстанций
	распределительных устройств.
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
2
	

	
	Оперативные переключения в распределительных устройствах
	
	

	
	Техническое обслуживание силовых трансформаторов.
	2
	

	Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов
	Содержание
	
	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК
2.3 ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05, ОК 09

	
	Приемка в эксплуатацию вновь смонтированных электроприводов и заземляющих устройств
	
4
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
2
	

	
	Пуск и остановка электродвигателей
	
	

	
	Осмотр и контроль работы электроприводов
	2
	

	Промежуточная аттестация в форме экзамена
	6
	

	Всего:
	48
	















	Учебная практика
	

	Раздел 1.Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок
	

	Тема	1.1	Организация пусконаладочных работ.
	Наладка устройства учета электроэнергии.
	6

	Тема 1.2 Наладка аппаратов
напряжением до 1000 В
	Монтаж и наладка электросчетчиков.
Подключение однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка.
Сборка и наладка простейших схем учета электроэнергии.
	6

	
	
	

	Тема 1.3 Испытание и наладка электрооборудования
	Сборка схемы этажных щитков на 2-3 квартиры. Ревизия с последующим включением. Наладка трехфазных электросчетчиков активной мощности без трансформатора тока.
Наладка трехфазных электросчетчиков активной мощности.
Монтаж и наладка светильников с двумя люминесцентными лампами. Монтаж и наладка осветительных щитков: ЩК, ОП, ОЩВ и т.д.
Монтаж и наладка щита ЩО-70 уличного освещения.
Монтаж и наладка схемы управления освещения с 2-х мест.
Монтаж и наладка кодового устройства включения питания электрооборудования.
Монтаж и наладка схемы управления асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя.
	







6

	Тема 1.4 Испытание и наладка электрических сетей и кабельных линий
	Прозвонка и маркировка проводов.
Наладка	счетчиков	реактивной	мощности	без	трансформаторов	тока	и	с трансформаторами тока.
Прозвонка и маркировка проводов при монтаже щитка учета.
	6

	Тема 1.5 наладка устройств релейной защиты и
электроприводов
	Наладка пускорегулирующей аппаратуры:
Наладка пусковых кнопок и реверсивных магнитных пускателей.
	6

	
	Наладка современных типов пускорегулирующей аппаратуры.
Монтаж и наладка схемы запуска АД при помощи реверсивного магнитного пускателя.
Маркировка, крепление и прозвонка проводов, входящих в схему пускателя.
Монтаж	и	наладка	схемы	управления	асинхронного	двигателя	с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя
	6

	Тема 1.6 Испытания заземляющих устройств
	Технология проверки и испытания заземляющих устройств электрооборудования
	6

	Тема 1.7 Ведение первичных документов по техническому обслуживанию	устройств электроснабжения
	Ведение первичных документов по техническому обслуживанию (протоколов, журналов, ведомостей) обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 в
	6

	Тема 1.8 Отработка практических навыков выполнения текущего ремонта электрических двигателей постоянного тока
	Проверка степени нагрева корпуса и подшипников, чистка и обдувка двигателя, смена и долив масла в подшипники, подтяжка контактных соединений
	6

		Тема 1.9 Отработка практических навыков выполнения текущего ремонта электрических двигателей переменного тока
	Проверка степени нагрева корпуса и подшипников, равномерности воздушного зазора между статором и ротором, чистка и обдувка двигателя, смена и долив масла в подшипники
	6

	Тема 1.10 Отработка практических навыков выполнения текущего ремонта коммутационной аппаратуры



	Замена и восстановление отдельных частей коммутационной аппаратуры и их регулировка
	12

	ИТОГО
	72

	Производственная практика
	

	Перечень работ
	Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением
Измерение потенциалов на оболочках кабелей и плотности стекающих токов Измерение блуждающих токов, протекающих вдоль оболочки кабеля
Измерение величины сопротивления заземляющих устройств напряжением выше1000
	6

6

6

6

	
	Проверка состояние контактных зажимов на воздушных линиях электропередач
	6

	
	Фазировка силовых трансформаторов
	6

	
	Измерение величины переходного сопротивления контактов выключателя
Проверка одновременности включения контактов маслянного выключателя
	6

6

	
	Монтаж комплектных трансформаторных подстанций наружной установки
	6

	
	Монтаж	электрических	машин,	прибывающих	с	заводов-изготовителей	в собранном виде
	6

	
	Профилактические испытания электрооборудования распределительных устройств
	6

	
	Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах
	6

	
	Техническое обслуживание приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств
	6

	
	Монтаж электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.
	6

	
	Приёмка	и	техническое	обслуживание	электрооборудования	кранов	и подъемников
Приёмка и техническое обслуживание электрооборудования электропечных установок и печей сопротивления
	6


6

	
	Испытания электрических машин переменного и постоянного тока
	6

	ИТОГО
	108



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет профессиональных модулей
Оборудование:
Рабочее место преподавателя (стол, стул)
Рабочие места студентов (парта, стул)
Оборудование: ПК с программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран, принтер.
Наглядно-иллюстративные средства обучения (учебные плакаты). 
Дидактические средства обучения. 
Электронные средства обучения (электронные диски, презентации).
Экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы).

Мастерская электромонтажных работ
Оборудование, инструменты и материалы:
Рабочая поверхность 1500х1500мм (фанера 16мм толщиной) – 5 шт
Верстак 600х800х800 – 5 шт
Тележка инструментальная на колесах (3 полки) – 5шт
Коврик диэктрический – 5шт
Асинхронны двигатель3х фазный – 5шт
Щит монтажный 1000х650х220мм
Масляный обогреватель- 5шт
Мультиметр универсальный – 5шт
Боковые кусачки – 5 шт
Пасатижы – 5 шт
Устройства для снятия изоляции – 5 шт
Клещи обжимные – 5 шт
Набор отверток – 5шт
Паяльник с подставкой – 5 шт
Мегомметр – 2 шт
Шуруповерт аккумуляторный с набором бит– 3 шт
Набор сверл – 3 шт
Расходные материалы (количество по необходимости)
Автоматические выключатели модульные 
Контакторы
Механизм блокировки для КМИ
Реле электронное
Реле времени многофункциональное
Кросс модуль
Зажим наборный
Пластиковая зуглушка на ЗНИ
Ограничитель на DIN-рекйку
DIN-рейка
Пост кнопочный
Кнопки управления красная и зеленая
Наконечники
Лампы индикаторные
Провода
Муфта «труба-коробка»
Термореле
Регулятор мощности
Лампы индикаторные и сигнальные
Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02): оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.
3.1.1. Основные печатные и/или электронные издания
1. Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2023. — 271 с.: ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006952-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1930705
2. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. - 16-е изд., стер. - Москва: Академия, 2022.- 592с.- — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-0054-0448-0
3. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443
4. Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 3-е изд. стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 463 с. - ISBN 978-5-4499-0766-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870844
5. Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023.
— 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2124362
6. Сидорова Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебное издание / Сидорова Л. Г. - Москва: Академия, 2023. - 320 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru
- Текст: электронный
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	Код ПК, ОК
	Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций)
	Формы контроля и методы оценки

	ПК 2.1.
	подготавливает рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ
осуществляет	полную	разборку	устройств электроснабжения и электрооборудования определяет степень увлажненности изоляции электрооборудования			и	 устройств электроснабжения	и			технологического оборудования
обслуживает	детали	корпуса электрооборудования
обслуживает	механическую	часть электрооборудования
определяет дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения
настраивает блок управления установок с автоматическим	регулированием технологического процесса
производит обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры
выбирает инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования	технологического оборудования
заменяет обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов
заменяет	поврежденные	или	изношенные детали контакторов и магнитных пускателей заменяет пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей рихтует, зачищает ножи рубильников
устройств электроснабжения
	Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

	
	
	

	ПК 2.2.
	проверяет работоспособность реле
определяет		полярность		обмоток электрических машин электрооборудования измеряетток,		напряжение,	мощность, коэффициент мощности,определяет чередование фаз на электрооборудовании,	устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании
измеряет емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения   и   технологическом
	



	
	оборудовании
проводит испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования
	

	ПК 2.3.
	читает электрические схемы и чертежи использует персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей заполняет первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах
использует персональную вычислительную
технику для оформления протоколов и актов испытаний
	

	ОК 01
	· Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности;
· соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату);
· степень точности выполнения поставленных
задач.
	

	ОК 02
	· Полнота охвата информационных источников;
· скорость нахождения и достоверность информации;
· обновляемость и пополняемость знаний,
влияющих на результаты учебной и производственной деятельности.
	

	ОК 04
	Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег;
- отсутствие негативных отзывы со стороны
коллег и руководства.
	

	ОК 05
	Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного
контекста
	

	ОК 09
	Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы;
- составлять необходимую документацию на
государственном и иностранном языках
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА И РАБОТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»
1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)».
Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.
1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля
Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

	Код ОК, ПК
	Уметь
	Знать
	Владеть навыками

	ОК 01
	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника)
	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники
информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	-

	ОК 02
	определять задачи для поиска информации,
	номенклатура информационных
	-



	
	планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации
выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска
оценивать практическую значимость результатов поиска
применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения
профессиональных задач
	источников, применяемых в профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива
	

	ОК 04
	организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
	психологические особенности личности правила оформления документов
	-

	ОК 05
	грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке
проявлять толерантность в рабочем коллективе
	правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста
	-

	ОК09
	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной
	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной
	-
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	деятельности
кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
	деятельности особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности
	

	ПК 3.1.
	Выявлять неисправности
	Виды и правила
	Диагностики

	
	по характерным признакам
	применения средств
	неисправностей устройств

	
	и по результатам
	индивидуальной и
	электроснабжения и

	
	выполненных измерений
	коллективной защиты при
	электрооборудования, в

	
	Измерять емкость,
	выполнении работ по
	том числе электрических

	
	индуктивность и частоту,
	ремонту электрических
	машин и аппаратов

	
	фазы электрических
	аппаратов, устройств
	Устранения

	
	аппаратов, устройств
	электроснабжения,
	неисправностей

	
	электроснабжения,
	электрооборудования
	электрических аппаратов,

	
	электрооборудования
	технологического
	устройств

	
	технологического
	оборудования
	электроснабжения,

	
	оборудования
	Виды, конструкция и
	электрооборудования

	
	Измерять ток, напряжение,
	назначение электрических
	технологического

	
	мощность и коэффициент
	аппаратов, устройств
	оборудования

	
	мощности электрических
	электроснабжения,
	

	
	аппаратов, устройств
	электрооборудования
	

	
	электроснабжения,
	технологического
	

	
	электрооборудования
	оборудования
	

	
	технологического
	Классификация
	

	
	оборудования
	электрических аппаратов,
	

	
	Использовать
	устройств
	

	
	персональную
	электроснабжения,
	

	
	вычислительную технику
	электрооборудования
	

	
	для просмотра
	технологического
	

	
	электрических схем и
	оборудования
	

	
	чертежей
	Методы устранения
	

	
	электрооборудования
	неисправностей
	

	
	Находить место
	электрических аппаратов,
	

	
	повреждения
	устройств
	

	
	электропроводки;
	электроснабжения,
	

	
	Обнаруживать место
	электрооборудования
	

	
	повреждения кабеля;
	технологического
	

	
	Определять неисправные
	оборудования
	

	
	электроустановочные
	Назначение,
	

	
	изделия, приборы и
	конструктивное
	

	
	аппараты;
	исполнение, технические
	

	
	Определять дефекты
	характеристики и область
	

	
	источников питания,
	применения электрических
	

	
	электрических аппаратов,
	аппаратов, устройств
	

	
	устройств
	электроснабжения,
	

	
	электроснабжения,
	электрооборудования
	

	
	электрооборудования
	технологического
	

	
	технологического
	оборудования
	

	
	оборудования
	Общие сведения о
	

	
	Определять полярность
	распределительных
	

	
	обмоток
	устройствах силовых
	

	
	электрооборудования
	электроустановок
	



	
	Определять степень
	Основные виды
	

	
	увлажненности изоляции
	неисправностей
	

	
	электрических аппаратов,
	пускорегулирующей
	

	
	устройств
	аппаратуры
	

	
	электроснабжения,
	Особенности
	

	
	электрооборудования
	электрооборудования
	

	
	технологического
	автоматизации систем
	

	
	оборудования
	управления вентиляции,
	

	
	Подготавливать рабочее
	кондиционирования,
	

	
	место для рационального и
	водоснабжения, отопления
	

	
	безопасного выполнения
	Типовые неисправности
	

	
	работ по ремонту
	электрических аппаратов,
	

	
	электрических аппаратов,
	устройств
	

	
	устройств
	электроснабжения,
	

	
	электроснабжения,
	электрооборудования
	

	
	электрооборудования
	технологического
	

	
	технологического
	оборудования Требования
	

	
	оборудования
	к производству ремонта
	

	
	Производить демонтаж,
	электрических аппаратов,
	

	
	несложный ремонт
	устройств
	

	
	элементов осветительной
	электроснабжения,
	

	
	сети и оборудования, либо
	электрооборудования
	

	
	их замену;
	технологического
	

	
	
	оборудования
	

	
	
	Типовые неисправности
	

	
	
	электрических аппаратов,
	

	
	
	устройств
	

	
	
	электроснабжения,
	

	
	
	электрооборудования
	

	
	
	технологического
	

	
	
	оборудования
	

	
	
	Требования охраны труда,
	

	
	
	пожарной, промышленной,
	

	
	
	экологической
	

	
	
	безопасности и
	

	
	
	электробезопасности
	

	
	
	Требования охраны труда,
	

	
	
	пожарной, промышленной,
	

	
	
	экологической
	

	
	
	безопасности и
	

	
	
	электробезопасности
	

	
	
	Требования,
	

	
	
	предъявляемые к рабочему
	

	
	
	месту для производства
	

	
	
	работ по ремонту
	

	
	
	электрических аппаратов,
	

	
	
	устройств
	

	
	
	электроснабжения,
	

	
	
	электрооборудования
	

	
	
	технологического
	

	
	
	оборудования
	

	
	
	Требования,
	

	
	
	предъявляемые к рабочему
	

	
	
	месту для производства
	

	
	
	ремонтых работ
	



	
	
	электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устройство и основные неисправности реостатов
Устройство контакторов и магнитных пускателей Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей
Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования
технологического оборудования
	

	ПК 3.2.
	Выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Выбирать типы
предохранителей и
	Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Методы устранения неисправностей электрических аппаратов,
устройств электроснабжения,
	Выполнения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ Ремонта цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов
Ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования
технологического



	
	автоматических
	электрооборудования
	оборудования

	
	выключателей для
	технологического
	

	
	сложных электрических
	оборудования
	

	
	схем цеховых
	Назначение,
	

	
	электроаппаратов и
	конструктивное
	

	
	электроприборов
	исполнение, технические
	

	
	Заменять измерительные
	характеристики и область
	

	
	приборы на
	применения электрических
	

	
	электрооборудовании
	аппаратов, устройств
	

	
	электрических аппаратов,
	электроснабжения,
	

	
	устройств
	электрооборудования
	

	
	электроснабжения,
	технологического
	

	
	электрооборудования
	оборудования
	

	
	технологического
	Общие сведения о
	

	
	оборудования
	распределительных
	

	
	Заменять элементную базу
	устройствах силовых
	

	
	при выполнении ремонта
	электроустановок
	

	
	на электрических
	Основные виды
	

	
	аппаратах, устройствах
	неисправностей
	

	
	электроснабжения и
	пускорегулирующей
	

	
	электрооборудовании
	аппаратуры
	

	
	технологического
	Особенности
	

	
	оборудования
	электрооборудования
	

	
	Осуществлять полную
	автоматизации систем
	

	
	разборку электрических
	управления вентиляции,
	

	
	аппаратов, устройств
	кондиционирования,
	

	
	электроснабжения,
	водоснабжения, отопления
	

	
	электрооборудования
	Порядок и
	

	
	технологического
	последовательность
	

	
	оборудования
	проведения работ по
	

	
	Осуществлять полную
	ремонту электрических
	

	
	разборку цеховых
	аппаратов, устройств
	

	
	высоковольтных
	электроснабжения,
	

	
	электрических машин и
	электрооборудования
	

	
	электрических аппаратов
	технологического
	

	
	напряжением до 10 кВ,
	оборудования
	

	
	чистку и промывку всех
	Технология ремонта
	

	
	узлов и деталей
	пускорегулирующей
	

	
	Подготавливать рабочее
	аппаратуры
	

	
	место для рационального и
	Технология ремонта
	

	
	безопасного выполнения
	электрических аппаратов,
	

	
	работ по ремонту
	устройств
	

	
	электрических аппаратов,
	электроснабжения,
	

	
	устройств
	электрооборудования
	

	
	электроснабжения,
	технологического
	

	
	электрооборудования
	оборудования
	

	
	технологического
	Типовые неисправности
	

	
	оборудования
	генераторов
	

	
	Ремонтировать детали
	Типовые неисправности
	

	
	корпуса электрических
	электрических аппаратов,
	

	
	аппаратов, устройств
	устройств
	

	
	электроснабжения,
	электроснабжения,
	

	
	электрооборудования
	электрооборудования
	

	
	технологического
	технологического
	

	
	оборудования
	оборудования
	



	
	Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Устранять выявленные неисправности доступными методами
	Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Устройство и основные неисправности реостатов Устройство контакторов и магнитных пускателей Устройство предохранителей, рубильников и пакетных
выключателей
	

	ПК 3.3.
	Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и
элегазовыми
	Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;
Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по
проверке и устранению
	Ведения первичных документов при производстве ремонтных работ (протоколов, журналов, ведомостей) Контроля качества выполняемых ремонтных работ на электрических аппаратах, устройствах
электроснабжения,



	
	выключателями
	неисправностей в сложных
	электрооборудовании

	
	напряжением до 10 кВ
	схемах электрических
	технологического

	
	после ремонта
	аппаратов, устройств
	оборудования;

	
	Выбирать инструменты и
	электроснабжения,
	Контроля качества

	
	приспособления для
	электрооборудования
	выполняемых ремонтных

	
	производства работ по
	технологического
	работ после проведения

	
	регулировке и сдаче
	оборудования
	капитального ремонта

	
	электрических аппаратов,
	Виды и правила
	высоковольтных

	
	устройств
	применения средств
	электрических машин и

	
	электроснабжения,
	индивидуальной и
	электрических аппаратов

	
	электрооборудования
	коллективной защиты при
	напряжением до 10 кВ,

	
	технологического
	выполнении работ по
	ремонта

	
	оборудования после
	регулировке и сдаче особо
	экспериментальных

	
	ремонта
	сложных схем
	электрических машин,

	
	Диагностировать
	электрических аппаратов,
	электрических аппаратов,

	
	состояние деталей корпуса
	устройств
	электроприборов, цеховых

	
	и магнитопровода цеховых
	электроснабжения,
	подстанций и

	
	высоковольтных
	электрооборудования
	распределительных

	
	электрических машин и
	технологического
	устройств с вакуумными и

	
	электрических аппаратов
	оборудования после
	элегазовыми

	
	напряжением до 10 кВ
	ремонта
	выключателями

	
	после ремонта
	Виды технической
	напряжением до 10 кВ

	
	Заполнять первичные
	документации
	Проверки различных схем

	
	данные при производстве
	Виды, конструкция,
	электрических аппаратов,

	
	ремонтных работ
	назначение, возможности и
	устройств

	
	устройств
	правила использования
	электроснабжения,

	
	электроснабжения и
	инструментов и
	электрооборудования

	
	электрооборудования в
	приспособлений для
	технологического

	
	журналах
	производства работ по
	оборудования, устранения

	
	Измерять емкость,
	регулировке и сдаче
	неисправностей в них

	
	индуктивность и частоту
	оборудования
	

	
	оборудования цеховых
	трансформаторных
	

	
	трансформаторных
	подстанций и
	

	
	подстанций и
	распределительных
	

	
	распределительных
	устройств с вакуумными и
	

	
	устройств с вакуумными и
	элегазовыми
	

	
	элегазовыми
	выключателями
	

	
	выключателями
	напряжением до 10КВ
	

	
	напряжением до 10 кВ
	после ремонта
	

	
	Измерять емкость,
	Виды,	назначение	и
	

	
	индуктивность и частоту
	порядок	применения
	

	
	электрических аппаратов,
	устройств	вывода
	

	
	устройств
	графической  и  текстовой
	

	
	электроснабжения,
	информации
	

	
	электрооборудования
	журнал выдачи и возврата
	

	
	технологического
	ключей	от
	

	
	оборудования
	электроустановок;
	

	
	Измерять емкость,
	журнал	или	картотека
	

	
	индуктивность и частоту,
	дефектов и неполадок на
	

	
	фазы электрических
	электрооборудовании;
	

	
	аппаратов, устройств
	журнал релейной защиты,
	

	
	электроснабжения,
	автоматики	и
	

	
	электрооборудования
	телемеханики;
	

	
	технологического
	журнал	учета	работ	по
	

	
	оборудования
	нарядам и распоряжениям;
	



	
	Измерять ток фазы и
	журнал	учета
	

	
	напряжение, мощность и
	электрооборудования;
	

	
	коэффициент мощности
	журналы	учета
	

	
	электрических аппаратов,
	электрооборудования
	

	
	устройств
	кабельный журнал.
	

	
	электроснабжения,
	комплект
	

	
	электрооборудования
	производственных
	

	
	технологического
	инструкций	по
	

	
	оборудования
	эксплуатации
	

	
	Измерять ток, напряжение,
	электроустановок	цеха,
	

	
	мощность и коэффициент
	участка (подразделения)
	

	
	мощности цеховых
	Нормы и объем приемо-
	

	
	трансформаторных
	сдаточных испытаний
	

	
	подстанций и
	общие	схемы
	

	
	распределительных
	электроснабжения, в целом
	

	
	устройств с вакуумными и
	и по отдельным цехам и
	

	
	элегазовыми
	участкам
	

	
	выключателями
	(подразделениям);
	

	
	напряжением до 10 кВ
	оперативный журнал;
	

	
	Измерять ток, напряжение,
	Основные форматы
	

	
	мощность и коэффициент
	представления
	

	
	мощности электрических
	электронной графической
	

	
	аппаратов, устройств
	и текстовой информации
	

	
	электроснабжения,
	Порядок оформления
	

	
	электрооборудования
	протоколов и актов
	

	
	технологического
	испытания
	

	
	оборудования
	электрооборудования
	

	
	Измерять фазы тока и
	Порядок проведения
	

	
	напряжения на
	измерений при
	

	
	оборудовании цеховых
	производстве ремонтных
	

	
	трансформаторных
	работ
	

	
	подстанций и
	Порядок работы с
	

	
	распределительных
	персональной
	

	
	устройств с вакуумными и
	вычислительной техникой
	

	
	элегазовыми
	Порядок работы с
	

	
	выключателями
	файловой системой
	

	
	напряжением до 10 кВ
	Правила технической
	

	
	Использовать
	эксплуатации
	

	
	персональную
	электроустановок
	

	
	вычислительную технику
	Прикладные
	

	
	для оформления
	компьютерные программы
	

	
	протоколов и актов
	для просмотра текстовой и
	

	
	испытаний
	графической информации:
	

	
	Использовать
	наименования,
	

	
	персональную
	возможности и порядок
	

	
	вычислительную технику
	работы в
	

	
	для просмотра
	Текстовые редакторы
	

	
	электрических схем и
	(процессоры):
	

	
	чертежей
	наименования,
	

	
	Использовать текстовые
	возможности и порядок
	

	
	редакторы (процессоры)
	работы в них
	

	
	для оформления
	Требования охраны труда,
	

	
	протоколов и актов
	пожарной, промышленной,
	

	
	испытаний
	экологической
	

	
	электрооборудования
	безопасности и
	



	
	Определять полярность
	электробезопасности
	

	
	обмоток оборудования
	Чертежи подземных
	

	
	цеховых
	кабельных трасс и
	

	
	трансформаторных
	заземляющих устройств с
	

	
	подстанций и
	привязками к зданиям и
	

	
	распределительных
	постоянным сооружениям
	

	
	устройств с вакуумными и
	и указанием мест
	

	
	элегазовыми
	установки соединительных
	

	
	выключателями
	муфт и пересечений с
	

	
	напряжением до 10 кВ
	другими коммуникациями;
	

	
	Определять полярность
	Чертежи
	

	
	обмоток
	электрооборудования,
	

	
	электрооборудования
	электроустановок и
	

	
	Определять степень
	сооружений, комплекты
	

	
	увлажненности изоляции
	Чертежей запасных частей,
	

	
	трансформаторных
	исполнительные чертежи
	

	
	подстанций и
	воздушных и кабельных
	

	
	распределительных
	трасс и кабельные
	

	
	устройств с вакуумными и
	журналы и пр.
	

	
	элегазовыми
	Чертежи подземных
	

	
	выключателями
	кабельных трасс и
	

	
	напряжением до 10 кВ
	заземляющих устройств с
	

	
	Определять степень
	привязками к зданиям и
	

	
	увлажненности изоляции
	постоянным сооружениям
	

	
	электрических аппаратов,
	и указанием мест
	

	
	устройств
	установки соединительных
	

	
	электроснабжения,
	муфт и пересечений с
	

	
	электрооборудования
	другими коммуникациями;
	

	
	технологического
	
	

	
	оборудования
	
	

	
	Подготавливать рабочее
	
	

	
	место для рационального и
	
	

	
	безопасного выполнения
	
	

	
	работ по регулировке и
	
	

	
	сдаче электрических
	
	

	
	аппаратов, устройств
	
	

	
	электроснабжения,
	
	

	
	электрооборудования
	
	

	
	технологического
	
	

	
	оборудования после
	
	

	
	ремонта
	
	

	
	Проводить испытания
	
	

	
	электрических аппаратов,
	
	

	
	устройств
	
	

	
	электроснабжения,
	
	

	
	электрооборудования
	
	

	
	технологического
	
	

	
	оборудования
	
	

	
	Производить регулировку
	
	

	
	электрических аппаратов,
	
	

	
	устройств
	
	

	
	электроснабжения,
	
	

	
	электрооборудования
	
	

	
	технологического
	
	

	
	оборудования
	
	



	
	Стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование Читать электрические
схемы и чертежи
	
	






2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

	Вид учебной работы
	Объем часов

	Объем учебной дисциплины (всего)
	258

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
	50

	в том числе:
	

	теоретические занятия
	28

	практические занятия
	22

	самостоятельная работа
	4

	Производственная/учебная практика
	180

	Промежуточная аттестация в форме экзамена
	24



2.2. Структура профессионального модуля

	




Код ОК, ПК
	




Наименования разделов профессионального модуля
	




Всего, час.
	
В т.ч. в форме практической подготовки
	
Обучение по МДК, в т.ч.:
	Учебные занятия
	Курсовой проект (работа)
	Самостоятельная работа1
	Учебная практика
	Производственная практика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ПК 3.1, ПК 3.2, ПК
	Раздел 1 Технология ремонтных
	
	
	
	

50
	
	

4
	
	

	3.3 ОК 01, ОК
	работ устройств
	
	
	
	
	
	
	
	

	02ОК 04, ОК 05,
ОК 09
	электроснабжения и
электрооборудования
	66
	22
	50
	
	
	
	
	

	ПК 3.1, ПК 3.2, ПК
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 ОК 01, ОК
	
	
	
	
	
	
	

	02ОК 04, ОК 05,
	Учебная практика
	72
	72
	
	
	72
	

	ОК 09
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 3.1, ПК 3.2, ПК
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 ОК 01, ОК
	
	
	
	
	
	
	

	02ОК 04, ОК 05,
	Производственная практика
	108
	108
	
	
	
	108

	ОК 09
	
	
	
	
	
	
	

	
	Промежуточная аттестация
	
	24
	
	
	
	

	
	Всего:
	258
	202
	50
	
	
	
	72
	108






















1.

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
	Объем часов
	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент
программы

	1
	2
	3
	4

	МДК 03.01 Технология ремонтных работ устройств электрооборудования и электроустановок
	
	

	Тема 1.1.
Организация ремонтных работ в
электрохозяйстве
	Содержание
	
	ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

	
	
	
2
	ОК 01, ОК 02ОК 04,
ОК 05, ОК 09

	
	Организация планово-предупредительного ремонта. Ремонтные нормативы
	
	

	
	
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
2
	

	
	Планирование ремонтных работ
	
	

	
	Техническая подготовка к производству работ
	2
	

	
	Ремонтная документация
	2
	

	Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок
	Содержание
	

2
	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК
2.3 ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05, ОК 09

	
	Технология ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
2
	

	
	Типовые неисправности внутрицеховых электросетей и осветительных установок
	
	

	
	Методы ремонта осветительных электроустановок
	2
	

	Тема 1.3
	Содержание
	
	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК

	Организация
	
	
	2.3 ОК 01, ОК 02,

	
	Особенности применения кабелей различных марок
	
	

	ремонта кабельных линий.
	
	2
2
	ОК 04, ОК 05, ОК 09

	
	Технология ремонта кабельных линий, уложенных различным способом
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
2
	

	
	Восстановление утраченной маркировки
	
	

	
	Определение температуры нагрева кабеля
	2
	

	
	Контроль за коррозией кабельных оболочек
	2
	

	Тема 1.4.
Организация
ремонта
воздушных линий
электропередачи
напряжением до
110 kВ
	Содержание
	
	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК

	
	
	2
	2.3 ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05, ОК 09

	
	Технология организации текущего и капитального ремонта воздушных линий
	
	

	
	
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
	

	
	
	2
	

	
	Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей
	
	

	
	
	
	

	
	Ревизия и замена некондиционных проводов
	2
	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК

		Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций
	Содержание
	


2



2
	2.3 ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05, ОК 09

	
	Технология	организации	текущего	и	капитального	ремонта	силовых трансформаторов
	
	

	
	Технологические операции по ремонту основных аппаратов РУ и установок
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
2
	

	
	Работа с технологической картой ремонта силового трансформатора.
	
	

	
	Осмотр и дефектация неисправности силовых трансформаторов
	2
	

	
	Определение числа витков катушки по диаметру проводника, массе меди и средней длине витка
	
2
	

	
	Пересчет катушки переменного тока на другое напряжение
	2
	

	Тема 1.6.
Техническое
	Содержание
	
	ПК 2.1 ПК 2.2, ПК
2.3 ОК 01, ОК 02,

	
	Технология ремонта узлов и деталей электрических машин
	
2
	

	
	Технология ремонта обмоток электрических машин
	
	

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	
2
	

	
	Работа с технологической картой ремонта электрической машины
	
	

	
	Проверка степени нагрева корпуса и подшипников, равномерности воздушного зазора между статором и ротором, отсутствия ненормальных шумов в работе электродвигателя.
	
2
	

	
	Регулирование и крепление траверсы щеткодержателя, восстановление изоляции у выводных концов и смена электрощеток.
	
2
	

	Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена
	12
	

	Всего:
	66
	














	Учебная практика
	

	Раздел 1.Технология ремонтных работ устройств электрооборудования и электроустановок
	

	Тема 1.1 Отработка практических навыков работы с инструкциями по эксплуатации электрооборудования и технологическим картам на обслуживание и ремонт
	Изучения инструкций по эксплуатации электрооборудования.
Знакомство	с	технологическими	картами	на	обслуживание	и	ремонт электрооборудования
	6

	Тема  1.2  Отработка  практических
навыков чтения и использования графика плановых осмотров, выявления дефектов оборудования
	Изучение	технической	документации	по	эксплуатации	электрического
оборудования
	6

	Тема 1.6 Отработка практических навыков проверки состояния изоляции трансформаторов
	Визуальный контроль трансформаторов, измерение сопротивления изоляции, лабораторный анализ трансформаторного масла
	

6

	Тема 1.7 Отработка практических навыков проверки состояния изоляции аппаратов ручного управления
	Проверка	состояния	изоляции	рубильников,	пакетных	выключателей	и переключателей
	12

	Тема 1.8 Отработка практических навыков проверки состояния изоляции аппаратов дистанционного управления
	Проверка	состояния	изоляции	кнопок	управления,	ключей	управления, контакторов, магнитных пускателей, автоматических выключателей
	12

	Тема 1.16 Отработка практических навыков выполнения текущего ремонта коммутационной аппаратуры
	Замена и восстановление отдельных частей коммутационной аппаратуры и их регулировка
	12

	Тема 1.17 Отработка практических навыков оформления ремонтных нормативов в журналах
	Оформление ремонтных нормативов в оперативном журнале, журналах планово-предупредительных осмотров, замера сопротивлений, выдачи и приема бирок защиты; ведение журнала релейной защиты и автоматики
	6

	Тема 1.18 Техническое
обслуживание электрооборудования промышленных организаций
	Проверочная работа
	6

	ИТОГО
	72

	Производственная практика
	

	Перечень работ
	Ремонт броневого покрова кабелей, Ремонт свинцовой оболочки кабелей,
Верховые осмотры ВЛ; 
	6

6

6

	
	Ремонт муфт и концевых заделок
	6

	
	Замена кабеля в помещении

Замена поврежденных изоляторов и деталей линейной арматуры 

	6


6

	
	Верховые осмотры ВЛ
	6

	
	Монтаж комплектных трансформаторных подстанций наружной установки
	6

	
	Ремонт приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств.
	6

	
	Ремонт электрооборудования распределительных устройств
	6

	
	Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах
	6

	
	Техническое обслуживание приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств
	6

	
	Ремонт электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.
	6

	
	Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования кранов и подъемников
Ремонт	и	техническое	обслуживание	электрооборудования	электропечных установок и печей сопротивления
	6

6

	
	Плановый ремонт электрических машин переменного и постоянного тока
	6

	
	
Ведение первичных документов по ремонту (протоколов, журналов, ведомостей) 

	6

	ИТОГО
	108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет профессиональных модулей
Оборудование:
Рабочее место преподавателя (стол, стул)
Рабочие места студентов (парта, стул)
Оборудование: ПК с программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран, принтер.
Наглядно-иллюстративные средства обучения (учебные плакаты). 
Дидактические средства обучения. 
Электронные средства обучения (электронные диски, презентации).
Экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы).

Мастерская электромонтажных работ
Оборудование, инструменты и материалы:
Рабочая поверхность 1500х1500мм (фанера 16мм толщиной) – 5 шт
Верстак 600х800х800 – 5 шт
Тележка инструментальная на колесах (3 полки) – 5шт
Коврик диэктрический – 5шт
Асинхронны двигатель3х фазный – 5шт
Щит монтажный 1000х650х220мм
Масляный обогреватель- 5шт
Мультиметр универсальный – 5шт
Боковые кусачки – 5 шт
Пасатижы – 5 шт
Устройства для снятия изоляции – 5 шт
Клещи обжимные – 5 шт
Набор отверток – 5шт
Паяльник с подставкой – 5 шт
Мегомметр – 2 шт
Шуруповерт аккумуляторный с набором бит– 3 шт
Набор сверл – 3 шт
Расходные материалы (количество по необходимости)
Автоматические выключатели модульные 
Контакторы
Механизм блокировки для КМИ
Реле электронное
Реле времени многофункциональное
Кросс модуль
Зажим наборный
Пластиковая зуглушка на ЗНИ
Ограничитель на DIN-рекйку
DIN-рейка
Пост кнопочный
Кнопки управления красная и зеленая
Наконечники
Лампы индикаторные
Провода
Муфта «труба-коробка»
Термореле
Регулятор мощности
Лампы индикаторные и сигнальные
Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02): оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания
1.	Котеленец Н.Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное издание / Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. -Москва: Академия, 2023. - 320 c. (Специальности среднего профессионального образования). -URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academiamoscow». - Текст: электронный
2. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2кн. Кн 1. : учебник для студентов СПО / Ю.Д. Сибикин. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 208 с. 
2. Сибикин, Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2кн. Кн 2. : учебник для студентов СПО / Ю.Д. Сибикин. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 256 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	Код
ПК, ОК
	Критерии оценки результата
(показатели освоенности компетенций)
	Формы контроля и
методы оценки

	ПК 3.1
	Выявляет неисправности по характерным признакам и по
	Контрольные работы,

	
	результатам выполненных измерений
	зачеты,

	
	Диагностирует	состояние	деталей	корпуса	и
	квалификационные

	
	магнитопровода цеховых высоковольтных электрических
	испытания, экзамены.

	
	машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ
	Интерпретация

	
	после ремонта
	результатов

	
	Заполняет первичные данные при производстве ремонтных
	выполнения

	
	работ устройств электроснабжения и электрооборудования
	практических и

	
	в журналах
	лабораторных

	
	Использует персональную вычислительную технику для
	заданий, оценка

	
	просмотра электрических схем и чертежей
	решения

	
	Находит место повреждения электропроводки;
	ситуационных задач,

	
	Обнаруживает место повреждения кабеля;
	оценка тестового

	
	Определяет дефекты источников питания, электрических
	контроля.

	
	аппаратов,	устройств	электроснабжения,
	

	
	электрооборудования технологического оборудования
	

	
	Определяет неисправные электроустановочные изделия,
	

	
	приборы и аппараты;
	

	
	Определяет полярность обмоток оборудования цеховых
	

	
	трансформаторных	подстанций	и	распределительных
	

	
	устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями
	

	
	напряжением до 10 кВ
	

	
	Определяет	степень	увлажненности	изоляции
	

	
	трансформаторных	подстанций	и	распределительных
	

	
	устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями
	

	
	напряжением до 10 кВ
	

	
	Определяет	степень	увлажненности	изоляции
	

	
	электрических  аппаратов,  устройств  электроснабжения,
	

	
	электрооборудования технологического оборудования
	

	
	Читает электрические схемы и чертежи
	

	ПК 3.2
	Выбирает инструменты для производства работ по ремонту
	

	
	цеховых	высоковольтных	электрических	машин	и
	

	
	электрических аппаратов напряжением до 10 кВ
	

	
	Выбирает инструменты для производства работ по ремонту
	

	
	электрических  аппаратов,  устройств  электроснабжения,
	

	
	электрооборудования технологического оборудования
	

	
	Выбирает сечения проводов, плавкие вставки и аппараты
	

	
	защиты	сложных	электрических	схем,	а	также
	

	
	ответственных	электрических	схем	цеховых
	



	
	электроаппаратов и электроприборов
	

	
	Выбирает	типы	предохранителей	и	автоматических
	

	
	выключателей для сложных электрических схем цеховых
	

	
	электроаппаратов и электроприборов
	

	
	Заменяет измерительные приборы на электрооборудовании
	

	
	электрических  аппаратов,  устройств  электроснабжения,
	

	
	электрооборудования технологического оборудования
	

	
	Заменяет элементную базу при выполнении ремонта на
	

	
	электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и
	

	
	электрооборудовании технологического оборудования
	

	
	Осуществляет полную разборку цеховых высоковольтных
	

	
	электрических	машин	и	электрических	аппаратов
	

	
	напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и
	

	
	деталей
	

	
	Осуществляет полную разборку электрических аппаратов,
	

	
	устройств	электроснабжения,	электрооборудования
	

	
	технологического оборудования
	

	
	Подготавливает	рабочее	место	для	рационального	и
	

	
	безопасного выполнения работ по ремонту электрических
	

	
	аппаратов,	устройств	электроснабжения,
	

	
	электрооборудования технологического оборудования
	

	
	Производит	демонтаж,	несложный	ремонт	элементов
	

	
	осветительной сети и оборудования, либо их замену;
	

	
	Производит	регулировку	электрических	аппаратов,
	

	
	устройств	электроснабжения,	электрооборудования
	

	
	технологического оборудования
	

	
	Ремонтирует  детали  корпуса  электрических  аппаратов,
	

	
	устройств	электроснабжения,	электрооборудования
	

	
	технологического оборудования
	

	
	Ремонтирует	пусковую	и	защитную	аппаратуру
	

	
	электрических  аппаратов,  устройств  электроснабжения,
	

	
	электрооборудования технологического оборудования
	

	
	Устраняет	выявленные	неисправности	доступными
	

	
	методами;
	

	
	Стропит	и	перемещает	с	помощью	грузоподъемных
	

	
	механизмов цеховое электрооборудование
	

	ПК 3.3
	Выбирает	инструменты	и	приспособления	для
	

	
	производства  работ  по  регулировке  и  сдаче  цеховых
	

	
	трансформаторных	подстанций	и	распределительных
	

	
	устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями
	

	
	напряжением до 10 кВ после ремонта
	

	
	Измеряет емкость, индуктивность и частоту оборудования
	

	
	цеховых	трансформаторных	подстанций	и
	

	
	распределительных	устройств	с	вакуумными	и
	



	
	элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов,					устройств			электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет	ток		фазы	и	напряжение,	мощность	и коэффициент		мощности		электрических		аппаратов, устройств		электроснабжения,	электрооборудования технологического оборудования
Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности	цеховых	трансформаторных		подстанций	и распределительных		устройств		с	вакуумными	и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности		электрических	аппаратов,	устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования
Измеряет фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых	трансформаторных		подстанций	 и распределительных	устройств	с		вакуумными	и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Использует персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний
Использует текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования
Проводит испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического
оборудования
	

	ОК 01
	· Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности;
· соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату);
· степень точности выполнения поставленных задач.
	

	ОК 02
	· Полнота охвата информационных источников;
· скорость нахождения и достоверность информации;
· обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности.
	

	ОК 04
	· Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег;
· отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и
руководства.
	

	ОК 05
	- Демонстрация навыков грамотно общения и оформление
	



	
	документации	на	государственном	языке	Российской
	

	
	Федерации,	принимая	во	внимание	особенности
	

	
	социального и культурного контекста
	

	ОК 09
	- Демонстрация умений понимать тексты на базовые и
	

	
	профессиональные темы;
	

	
	-	составлять	необходимую	документацию	на
	

	
	государственном и иностранном языках
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